院 内 采 购

采购需求论证文件

项目名称：石棉县人民医院医学装备整体维保咨询论证项目

项目编号：SYLZ-202004

石棉县人民医院采购办

2020年5月

地址：石棉县新棉镇人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858599     传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com

目  录

第一章	需求论证会邀请函	- 3 -

第二章	需求论证文件	- 4 -

第三章	参加需求论证人须知	- 8 -

一、需求论证纪律	- 8 -

二、需求论证文件说明	- 8 -

三、需求论证文件编制	- 8 -

四、报名及参加需求论证活动须知	- 9 -

五、需求论证会须知	- 9 -

第四章 部分需求论证文件格式	- 11 -

一、参加需求论证活动承诺函	- 11 -

二、参加需求论证人基本情况表	- 12 -

三、法定代表人授权书	- 13 -

四、意向报价一览表	- 14 -

五、参加需求论证人推荐品牌业绩一览表	- 15 -

六、其他承诺	- 15 -

- 需求论证会邀请函

各意向供应商：

石棉县人民医院采购办公室根据我院2020年度采购计划安排，拟对医学装备整体维保采购需求论证项目进行院内公开需求论证，兹邀请符合本次需求论证要求的供应商参加。

一、项目编号：SYLZ-202004

二、项目名称：医学装备整体维保采购需求论证项目

三、资金来源：自筹资金

四、论证项目简介：

| 项目名称 | 需求论证内容及功能要求 |
| --- | --- |
| 石棉县人民医院医学装备整体维保采购需求论证项目 | 详见第二章需求论证文件 |

五、供应商参加本次需求论证活动必须具备下列条件并按要求提供相关资料：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质中应具备与本次需求相关如“设备管理咨询”、“设备管理服务”和“医疗设备维修”等类似内容经营范围；需提供Ⅱ类及以上国家食品药品监督局颁发的医疗器械经营相关证书 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明） | 各1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 四川本地公司或者成都注册的分公司，具有独立承担民事责任的能力 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 5 | 法人身份证复印件、经办人身份证复印件 | 各1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 6 | 出具信用中国,无违法犯罪的不良纪录截图 | 1份 |  |

具备以上资质的供应商均可报名，咨询商家的所有资质由需求论证专家组在需求论证时审定。

六、需求论证文件发布：

可通过以下方式免费获得需求论证文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 登录石棉县人民医院网站：www.smxrmyy.com，在首页“新闻资讯”目录下的“医院动态”或首页的“最新动态”栏目中下载；

- 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8858966（袁先生）

2020年5月9日

- 需求论证文件

一、项目名称：石棉县人民医院医学装备整体维保采购需求论证项目

二、需求论证方式：院内需求论证

三、项目概况：

通过院内需求论证方式，推荐医学装备整体维保采购需求论证参数。

（一）需求论证清单，推荐设备不得超过预算，超过预算将不考虑。

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学装备整体维保 | 1 | 110万 |

（二）全保服务基本要求：

| 序号 | 服务种类 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次整体服务范围包括几个部分内容： | 1、对全院主要医疗设备进行全保（维修、保养、预防维护、检测、校准）服务，已经买保的设备、病床等基础设备和设施以及放射设备球管和平板控测器除外，详见附件清单； |
|  |  | 2. 按照国家相关法律法规管理要求对服务设备进行全生命周期管理，并提供完整服务记录和检测校准等项目服务报告； |
|  |  | 3. 每年清资核产一次； |
|  |  | 4、协助医院完成医疗设备管理等级评审或复审的相关工作； |
|  |  | 5、提供一套设备全生命周期管理软件（提供合法证明），免费供医院管理使用；并可与我院信息系统对接（接口费问题）。 |
|  |  | 6、将我院提供的维修场地，设计、打造成符合国家要求的专业维修间。 |
| 2 | 服务质量要求 | ▲1、保证全院设备完好率97%以上，抢救设备100%完好率； |
|  |  | ▲2、单台开机率保证95%以上，每年单台停机时间累积不超过15个工作日 |
|  |  | 3、维修响应依据医疗管理系统数据，保证48小时故障修复率95%以上 |
|  |  | 4、保证管理服务院方总满意率90%以上；由院方各科室负责人（护士长）对各服务项目进行质量考评； |
|  |  | 5、保证有效投诉率低于1%，有效投诉处理、整改率100%； |
|  |  | 6、保证员工上岗前培训合格率100%。 |
|  |  | 7、保证在服务期间医院等级评审或复审工作，设备科服务的板块顺利通过； |
|  |  | ▲8、项目负责人需具备管理和医疗服务行业多年从业经历；驻场维修工程师应有丰富工作经验和国家认可的维修资质。 |
|  |  | 9、完成医疗设备全生命周期管理的质控工作（国家部门检测除外）； |
|  |  | 10、设备发生故障后，应急设备上班时间10分钟内达到现场，上班时间外半小时内到达现场，节假日1小时内到达现场；一般设备根据紧急程度合理安排维修顺序。 |
| 3 | 服务管理要求 | ▲1、工作日常驻2名服务人员在石棉驻点；节假日至少1人值守。保证全天候响应和服务。 |
|  |  | 2、选派的技术人员归医院统一调配管理，服从医院的工作安排。 |
|  |  | 3、对医院设备工作状态进行调研诊断，出具诊断报告，以及改进计划。 |
|  |  | 4、完成医院所有医疗设备的固定资产信息管理、标签制作、打印、粘贴工作。 |
|  |  | 5、负责医院日常及新购设备资料、维修事件、保养事件、计量事件、买保事件等档案管理。 |
|  |  | 6、做好全院医疗设备操作手册、维护手册等；协助医院资料归类建档工作。 |
|  |  | 7、建立健全的设备三级保养制度：日常保养、二级保养、三级保养。 |
|  |  | 8、制定并完成各类医疗设备年度二、三级保养工作，A类高风险（2次）、B类中风险（1次）、C类低风险（1次）；整理所有二、三级保养数据并以月度服务报告形式提交给医院设备科。 |
|  |  | 9、提供常见医疗设备的预防性维护（PM）流程模板，完成新购设备的PM流程制定。 |
|  |  | 10、制定并完成全院急救类医疗设备巡检工作，每月一次，并及时记录巡检报告。 |
|  |  | 11、协助医院设备管理部门按国家卫生部门要求对医院设备进行每年度1次的风险评估。 |
|  |  | 12、建立质量监测机制：电器安全检测和性能检测。 |
|  |  | 13、处理医疗设备常见故障的排除、维修响应：I类（低风险类）医疗设备、II类（中风险类）医疗设备。 |
|  |  | 14、科室报修后，第一时间前去现场检查、沟通，出具诊断方案，汇报设备科完成相关维修流程。 |
|  |  | 15、长期跟踪管理并向医院提供相关设备运行情况及相关事件的各类统计数据、指标。 |
|  |  | 16、医院等级评审的设备科各项工作协助。 |
|  |  | 17、完整服务报告和分析；公司对医院服务内容，每月、每季、半年、一年都应有服务工作量统计、工作分析、工作建议等。 |
| （三）医疗设备全生命周期管理基本要求 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 具体内容 |
| 设备采购管理 | 设备采购安装和验收 | 采购管理 | 协助设备科进行设备采购性能分析，整理设备所有采购合同，分类管理； |
|  |  | 安装管理 | 制定医院新设备安装和旧设备移机管理规范，严格按照规范验收设备，监督厂家对设备的培训记录。 |
|  |  | 验收管理 | 完善设备的检测验收，分配科室并科室确认验收移交。 |
|  |  | 培训管理 | 协助科室制定培训制度，协助完成培训工作，并记录； |
| 资产管理 | 固定资产管理 | 设备科台账/总务台账/信息系统台账 | 资产卡片管理：记录设备图片、科室、编号、名称、规格型号、数量、使用部门、存放地、入账日期、金额、生产厂名、供应商、保修期限、资产折旧等医院要求的具体设备信息。可以打印设备详情、设备资产登记卡。 |
|  |  |  | 资产档案管理：规范完善设备资产档案，定期将资产数据批量整理；并有完整电子档案； |
|  |  |  | 设备使用管理：记录设备的设备配置、操作流程、日常保养措施、注意事项等相关实用信息，方便日后培训。 |
|  |  |  | 设备配件管理：记录设备相关配件、附件的图片、配件、编码信息。 |
|  | 条码管理 | 设备标签 | 根据医院系统标签样式以及条码编码规则生成固定资产标签，批量打印标签，粘贴；定期检查更新，查缺补漏。 |
|  |  | 保养管理 | 对定期保养后的设备，制定保养标签信息，粘贴完善； |
|  |  | 保养模板 | 为医院定制专属的PM保养模板和标签模板。 |
|  | 保修管理 | 保修合同 | 对新旧设备的保修情况进行管理，严格按照保修合同要求监督服务厂商，且协助设备科分析保修购买的必要性和购买类型，最大限度帮医院节约成本。 |
|  |  | 买保设备 | 将已经买保设备的信息进行整理统计。 |
|  |  | 保修提醒 | 根据采购合同、保修合同的保修期限，在临近保期时向医院领导汇报提醒。 |
|  | 资产转科 | 资产转科管理 | 对科室申请转科的设备进行核查，等级，转移 |
|  | 资产报废 | 资产报废管理 | 报废管理、报废清单，科室申请，找到需要报废的设备，严格按国家医疗设备固定资产的管理办法，进行报废流程管理。 |
|  | 经济管理 | 效益分析 | 对于大型医疗设备，由公司工作人员，按照国家三甲等级评审要求，进行效益分析。预计设备成本回收期限如果短于设备折旧年限，则表示该设备达到了预期的经济效益和社会效益，如果长于设备折旧年限，则表示该设备没有达到预期的经济效益。 |
|  |  | 折旧管理 | 根据医院设备折旧管理要求，协助设备科完成医疗设备的折旧管理。 |
|  | 供应商管理 | 供应商管理 | 详细记录供应商相关资料（名称、业务范围、地址、联系人、联系电话等）。 |
|  |  | 供应商评价 | 针对服务次数、服务总费用、服务态度、技术水平、响应速度等定期进行五星级评价，进而产生供应商综合评价排名，方便医院对供应商进行横向比较选择。 |
|  | 应急设备管理 | 应急设备管理 | 对所有应急设备进行统一管理，随时查询应急设备目前所在科室、借用总工时。 |
|  |  | 应急设备借用、归还管理 | 对各科室培训应急设备的借用、归还制度，可随时对应急设备进行借用、归还操作，打印、查看借用申请单。 |
| 事件管理 | 在线报修 | PC端报修/APP报修 | 提前规划在线报修的基础，未来在科室推行在线报修的管理方式 |
|  | 维修管理 | 电话报修流水 | 对科室打电话报修信息进行快速记录，快速转为维修事件 |
|  |  | 报修响应 | 工程师10分钟内电话响应，急救设备半小时内达到现场。 |
|  |  | 维修处理 | 工程师初步诊断后，根据设备情况及时将方案汇报给设备科。 |
|  |  | 科室确认 | 工程师第一时间将维修方案与科室反馈确认。 |
|  |  | 配件库管理 | 对医院常用的配件库，进行定期的盘点和管理。 |
|  | 风险评估 | 风险评估 | 对医院设备进行风险评估，按照风险评估结果，对医院设备进行分类管理，并制定不同的保养、巡检计划。 |
|  | 预防性维护 PM管理 | PM保养 | 严格按照保养方案，记录设备PM过程中的相关信息，包含设备信息、PM时间、PM周期、工程师、PM内容等，并定期制定保养报告，存档备查。 |
|  |  | 电气安全 | 制定医院专属的设备电气安全模板和方案，按照三甲及JCI标准，协助科室每月对设备进行电气安全检查监测。 |
|  | 计量事件管理 | 设备计量设置 | 能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期。 |
|  |  | 计量历史管理 | 记录设备每次的计量情况。 |
|  |  | 计量提醒管理 | 标记设备计量工作提醒工作，按照计量处理状态进行分类显示，并按照近30天内的要求定期向设备科提醒计量工作。 |
|  | 设备巡检事件管理 | 巡检任务 | 根据不同科室设备的风险要求，制定巡检任务 |
|  |  | 定期巡检 | 定期巡检，记录巡检时间，巡检数量，巡检工程师，且完成巡检后，出具巡检诊断报告。 |
|  |  | 巡检提醒 | 对即将到期的巡检任务，定期向设备科汇报。 |
|  | 不良事件管理 | 不良事件管理 | 记录医院医疗设备发生的不良事件，按照国家FDA要求的《不良事件记录表》上报，并整理打印汇报。 |
| 统计分析 | 正常使用率统计 | 正常使用率统计 | 按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理。 |
|  | 维修费用统计 | 维修费用统计 | 定期对各科室、各设备的维修总费用进行统计和分析。 |
|  | 计量费用统计 | 计量费用统计 | 定期对各科室、各设备的计量费用进行统计和分析。 |
|  | 设备故障率排名分析 | 设备故障率排名 | 定期对维修和故障率较高的前5名设备进行上报给设备科，对设备进行专项分析和审查，以及后期购买设备品牌评估。 |
|  | 科室维修费用对比图 | 科室维修费用对比 | 对各科室的维修总费用进行统计，并产生相关图表。 |
|  | 设备维修故障原因统计 | 设备维修故障原因统计 | 针对人为、环境、设备老化、设备缺陷等四种故障原因进行统计分析。 |

四、需求论证内容及要求：

（一）需求论证内容：

本次需求论证主要对以下4个部分的内容进行需求论证（具体见第三章需求论证人须知相关内容）：

1、报价

2、整体维保服务方案

3、公司实力

4、客户群

（二）需求论证要求：

1、投标方应具有较强管理和维修能力公司，须提供证明公司综合管理能力软硬件材料，如公司相关照片、公司管理相关资质和能力证明证件（书）等；

2、公司有系统完善服务方案和质量控制方法，如主要设备详细保养计划和质控方案，具体设备PM保养计划；质控检测、校准方案和记录，尤其高风险设备；并提供质控工具清单和图片。

3、由于大型医疗设备和特殊专科设备的维修技术要求很高，公司应有全面维保能力和渠道，如提供血透机、内窥镜、彩超、放射产品以及三个中心（眼科、健康管理和腔镜中心）等的专业维修解决方案和能力证明；

4、公司还必须有全院维修托管管理能力和经验，至少有5家四川省内全院维修托管案例（需提供合同方予认可），并提供四川省内维保合作医院名录（也需提供合同）。

5、维保金额按总价和科室分别报价。

6、其它需要说明情况：

①医院提供规范维修场地给维保公司使用；

②医院提供设备清单（附件）供参考，请意向公司自行到医院了解设备现状；

③提供随医院设备增加每年维保费增长计算方式？

④公司提供设备使用年限和报废解决方式？

⑤耗材医院承担，配件列入维修范围！公司可明确界定标准和清单；如监护仪袖带和导联线以及心电图机导联线和导联夹等耗材医院购买；

⑥付款方式：可按工作进度分三次付款。公司可提供较优惠付款方式。

⑦合作期限：二年，一年签订一次合同，考核合格签订下一年合同。

⑧根据公司实力、维保方案、价格和服务综合推荐全保方案，但不得低于该文件中列出的院方需求标准。

五、需求论证事项安排

本次需求论证活动需要报名，报名结束后，如符合需求论证条件的商家满足3家，可组织院内需求论证活动；如不足3家的，本次活动不再继续进行，另行安排时间。

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求论证文件发布 | 2020年5月9日 | 医院网站、QQ空间、医院OA系统 | 论证文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 需求论证报名 | 需求论证文件发布之日起至2020年5月18日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 需求论证文件递交 | 2020年5月19日 12：00止 | 石棉县人民医院采购办（综合楼五楼院办公室） | 现场投递。 1、意向论证人应根据本论证文件编制需求论证文件，并在截止时间前现场送达，逾期送达的咨询文件恕不接收。 2、意向论证人应在递交需求论证文件时，应提供报名时要求的所有资质文件及授权委托书经采购办工作人员现场验证，验证通过后方可进行签到，身份验证不通过的不予收取需求论证文件； |
| 4 | 需求论证会 | 2020年5月19日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼中型会议室 | 如因特殊原因无法参加需求论证会请于论证会前两天前向医院采购办说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院需求论证、采购活动 |

- 需求论证文件

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《意向报价一览表》、《需求论证文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《意向报价一览表》、《需求论证文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明需求论证资料字样，以免误拆，否则后果自负。需求论证资料概不退还，咨询人承诺不向外透露参与咨询人信息。 |
| 意向报价一览表 | 1 | 0 |  |
| 需求论证文件 | 1 | 4 |  |

六、其它要求与说明：

1、公司应保证提供资料真实有效，提供虚假资料取消资格，列入黑名单。

2、意向供应商可准备与本次需求论证有关的PPT文档，在需求论证会时进行演示，我院可提供投影和笔记本电脑使用。PPT文档在公司需求论证会演示讲解前拷贝一份给采购办工作人员存档，未提供或未准备的视为资料提交不全，取消参加需求论证会资格。

3、公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加需求论证会请于论证会前两天前向医院采购办说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院需求论证、采购活动。

- 参加需求论证人须知

# 一、需求论证纪律

参加需求论证人参加需求论证会不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加需求论证人；

3、与申请需求论证科室、其他参加需求论证人恶意串通；

4、向申请需求论证科室、需求论证小组行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的参加需求论证人，属于不合格参加需求论证人，其需求论证资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他需求论证项目邀请对象。

# 二、需求论证文件说明

需求论证文件是参加需求论证人准备需求论证文件和参加需求论证会的依据，同时也是需求论证活动的重要依据。参加需求论证人应认真阅读和充分理解需求论证文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

参加需求论证人没有对需求论证文件全面做出实质性响应是参加需求论证人的风险。没有按照需求论证文件要求作出实质性响应的需求论证文件将被拒绝。

2、需求论证文件的澄清和修改

在需求论证文件递交截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对需求论证文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知参加需求论证人。

3、答疑和现场考察

参见第一章第七条。本次不组织现场考察。

# 三、需求论证文件编制

（一）需求论证文件的组成

参加需求论证人应按照需求文件的规定和要求编制需求论证文件。

- 资质文件

按第一章第五条所列项目准备。

以上资质文件，统一装入“资质文件”文件袋，可不密封。

- 意向报价部分：

参加需求论证人根据项目预算控制价，结合单位实际情况秉着自愿平等原则进行意向报价。

以上意向报价部分提供1份，统一装入“意向报价一览表”文件袋，并按要求密封。

3、商务部分：

（1）承诺函；

（2）参加需求论证人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证明材料）、需要加盖公章；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加需求论证会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）参加需求论证会推荐方案；

（6）参加需求论证单位认为需提供的其他资料；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成参加需求论证人的《需求论证文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“需求论证文件”文件袋，并按要求密封。

（二）需求论证文件格式

参加需求论证人应严格按照需求论证文件第四章中提供的“需求论证文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由参加需求论证人自行编制。

（三）需求论证文件的密封和标注

1、参加需求论证人应在需求论证文件正本和所有副本的封面上注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（参加需求论证人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的需求论证文件将被拒绝。

（四）需求论证文件的递交

1、参加需求论证人应在需求论证文件规定的递交截止时间前，将需求论证文件按需求论证须知第四条规定密封后，在报名时送达指定地点。需求论证文件递交截止时间以后送达的需求论证文件将被拒绝。

2、本次需求论证活动不接受邮寄的需求论证文件。

（五）计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）联合体需求论证

本次不接受联合体参加需求论证

（七）知识产权

参加需求论证人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加需求论证人承担所有相关责任。

# 四、报名及参加需求论证活动须知

1、参加需求论证人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次需求论证活动。

2、报名时需提供符合要求的资质文件及需求论证文件，逾期送达的需求论证文件恕不接收。不符合报名条件的参加需求论证人，拒绝参加本次需求论证。

3、参加需求论证人递交的所有资料不退还，我院承诺不向外透露参加需求论证人信息。

# 五、需求论证会须知

（一）参加需求论证人参会须知：

1、参加需求论证人未按时到场参加本次需求论证活动的，视为放弃参加。

2、我院在需求论证文件规定的时间和地点组织本次需求论证活动，参加需求论证人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为石棉县人民医院综合楼五楼院办公室。

3、需求论证会上，我院将邀请科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）需求论证会程序

需求论证会主持人按照需求论证文件规定的论证开始时间宣布开始，按照规定要求主持需求论证会。需求论证会将按以下程序进行：

1、宣布需求论证会开始。主持人宣布需求论证会开始并致辞，当众宣布参加需求论证会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加需求论证的意向供应商名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、参加需求论证人当众检查需求论证文件的密封情况。

4、需求论证小组审核是否符合本次需求论证资质要求及真伪，未达到资质要求的意向供应商不得参加需求论证。

5、当众拆封参加需求论证单位的《意向报价一览表》、《需求论证文件》，并依次宣读意向报价。

6、按需求论证文件递交的逆顺序逐一进行需求论证。需求论证一般程序为：

（1）参加需求论证公司代表进行陈述，介绍公司情况、相关方案、报价、售后及其他事项的说明并接受需求论证专家答疑；

（2）需求论证小组合议。所有意向供应商答疑完毕后，需求论证小组进行合议，如有需要，可分别请部分意向供应商再次答疑；

7、二次意向报价

通知所有意向供应商到场，参加需求论证人进行二次意向报价；

8、需求论证小组综合评分，确定推荐意向方案顺序。

8.1评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10%） | 10 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10 | 保留小数点后两位，四舍五入 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务要求35%（主要评分因素） | 35 分 | 完全满足招标文件技术、服务要求的得30分，▲号条款不满足技术、服务要求的一项扣5分，非▲号条款不满足技术、服务要求的一项扣1分，扣完为止。 | ▲号条款须按招标文件要求提供证明材料 | 技术类评分因素 |
| 3 | 整体方案 33% | 现状分析 18分 | 根据投标人对采购人医疗设备维护保养描述是否清楚，对本项目的需求认识以及针对本项目维护保养的难点及解决方案、结合投标人自身参加本项目的优势与有利条件进行综合评比，第一名得18分，第二名得10分，第三名得5分，第四名得1分，第四名以后不得分。无现状分析的不得分 |  | 技术类评分因素 |
|  |  | 服务方案 15 | 根据招标文件的要求供应商提供服务响应方案（包含运行管理计划、质量管理、维修维护计划、安全管理计划、备品备件、故障应急处置等），根据方案优劣进行评分，第一名得15分，第二名得10分，第三名得5分，第四名得1分，第四名以后不得分。 |  |  |
| 4 | 服务能力证明15% | 15分 | 投标人提供2016年至今以来已实施完成或正在进行的，且获得医院满意度认可的类似业绩。每提供一个得3分，最多得15分； | 以销售合同或中标通知书加盖公章、以及医院的盖章评价报告为准。需保留医院联系方式，备查验 | 共同评分因素 |
| 5 | 人员配备5% | 5分 | 根据投标人针对本项目配备的服务人员及工程维修人员清单，每具有一个相关资质（国家颁发的统一资质）的得1分，最多得5分。 | 提供服务人员清单及相关资质复印件盖鲜章。 | 共同评分因素 |
| 6 | 需求论证文件的规范性2% | 2分 | 需求论证文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

（三）、需求论证会推荐方案原则：

由需求论证小组根据技术指标、配置、意向报价、推荐方案、售后服务方案及优势等因素综合考虑推荐意向方案顺序。

六、其他须知

1、参加需求论证人所提交的需求论证文件，一律不退还；参加需求论证人在递交需求论证文件后，因特殊情况不能参加需求论证活动，应提前告之；超过时间办理需求论证事项的，我院概不受理。

2、参加需求论证人参加需求论证会的有关费用由参加需求论证人自行承担。

第四章 部分需求论证文件格式

# 一、参加需求论证活动承诺函

石棉县人民医院：

我方全面研究了“                      ”项目需求论证文件，决定参加贵单位组织的本项目需求论证活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目需求论证的有关事宜。

1、我方自愿按照需求论证文件规定的各项要求向需求论证人提供所需服务，需求论证单价见意向报价一览表。

2、我方为本项目提交的需求论证文件正本1份，副本2份，资质文件1份，“意向报价一览表”1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与需求论证有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的需求论证文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

6、

参加需求论证人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、参加需求论证人基本情况表

| 参加需求论证人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | QQ |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  | 其中 | 设计人员数 |  |
| 注册资金 |  |  | ** |  |
| 开户银行 |  |  | 售后人员数 |  |
| 账号 |  |  | 其他人员数 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 三、法定代表人授权书

石棉县人民医院：

本授权声明 ：          （参加需求论证人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号）需求论证活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关需求论证等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加需求论证人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次需求论证活动的，需求论证文件中不需要此授权书。

# 四、意向报价一览表

项目名称：

项目编号：                                        签字盖章：

| 序号 | 推荐产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和需求论证文件规定的其它全部费用。

2.报价一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖参加需求论证人印章。

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 五、参加需求论证人推荐品牌业绩一览表

四川用户名录

| 序号 | 用户名 | 安装型号 | 安装数量 | 投入使用日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 六、其他承诺

由参加需求论证人自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。