美罗中心卫生院就医流程改造项目

竞争性谈判文件

一、项目名称：美罗中心卫生院就医流程改造项目。

二、项目编号：JTJZ-202001

三、项目业主：石棉县美罗中心卫生院。

四、资金来源：自筹资金。

五、项目概况：

（一）职工之家建设：新建厨房1间，配套附属设施。新建地点：业务楼二楼露天阳台处，建筑面积约20平方米，配套附属设施，包括门、橱柜、抽油烟机（抽油烟机品牌为老板、樱花类似同等一线主流品牌，排风量不低于20（m3/min），电机功率不低于200w，风压不低于300pa）、消毒柜（消毒柜品牌为海尔、美的类似同等一线主流品牌，容量不低于200L）、水电安装（电线主线为6平方，分线为4平方，国标铜芯线）及防水措施等。

（二）妇幼保健门诊改造：改造业务用房2间。按《雅安市妇幼保健计划生育服务中心关于开展雅安市妇幼公共卫生服务示范乡镇建设的通知》要求，改造业务楼一楼厨房、餐厅为保健门诊。

（三）业务楼改造：搭建塑脂瓦、内墙处理。在业务楼楼顶搭建塑脂瓦（厚度3mm），面积约400平方米，要求符合美罗镇政府乡村风貌建设等相关要求，并对内墙进行处理，包括墙面恢复、仿瓷、乳胶漆（乳胶漆品牌类似于立邦、多乐士、嘉宝莉等同类品牌，颜色由业主确认）。

六、项目地点：石棉县美罗镇美罗中心卫生院。

七、企业资质要求：房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备房屋修缮、建筑装饰装修工程资质。

八、质量要求标准：一次性合格。项目内防水工程质保期不低于5年，其他设备设施质保期不低于2年。

九、工期要求：70个日历天，其中职工之家建设、妇幼保健门诊改造必须在6月20日前竣工。

十、竞选方式：竞争性谈判。

十一、竞争性谈判报价方式：总价包干。

十二、最高限价：196515.10元。

十三、竞争性谈判日程安排：

2020年5月20日起发出竞争性谈判邀请函。2020年5月20日起现场踏勘，业主不集中组织现场踏勘，由谈判申请人自行组织现场踏勘。2020年5月27日14时00分在石棉县美罗镇美罗中心卫生院业务楼二楼会议室进行竞争性谈判。

附件：1.竞争性谈判相关规定及要求

2.工程量清单

石棉县公立医院集团美罗片区分院

（石棉县美罗中心卫生院代章）

2020年5月15日

竞争性谈判相关规定及要求

一、竞争性谈判方法和竞争性谈判标准

1.一般原则。

1.1本次竞争性谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，并邀请有关监督部门对竞争性谈判活动进行全过程监督。

1.2本次竞争性谈判采用最低投标价法。竞争性谈判委员会将根据本竞争性谈判方法和标准，对合格的竞标文件进行系统地评审和比较。本办法中没有规定的标准和方法不作为竞争性谈判的依据。

2.竞争性谈判委员会。

2.1竞争性谈判委员会由业主依法组建，竞争性谈判委员会成员名单在中选结果确定前保密。

2.2本次竞争性谈判委员会成员人数由3人或3人以上单数组成。竞争性谈判委员会主任由竞争性谈判委员推举产生，主持整个竞争性谈判工作，与竞争性谈判委员会的其他成员有同等的表决权。

2.3竞争性谈判委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；竞争性谈判委员会成员实行主动回避制度；竞争性谈判委员会成员及工作人员应对整个竞争性谈判活动保密。

2.4竞争性谈判委员会按初评、详评、编写竞争性谈判报告，确定中选候选人的程序开展和完成整个竞争性谈判工作。

3.竞争性谈判流程。

3.1 初评主要为竞标人（谈判申请人）的资格审查和竞标文件的符合性评审，资格审查合格的谈判申请人，其竞标文件才能进入符合性评审，通过符合性审查的竞标文件，才能进入下一阶段的评审。初评主要审查：

A．资格审查（附件1）。

（1）竞标人（谈判申请人）提供的营业执照、资质证书、安全许可证等证件是否有效；

（2）竞标人（谈判申请人）资质、资格是否符合竞争性谈判文件的要求，拟投入本项目相关人员的有关部门证件是否有效。

B.符合性审查（附件2）。

（1）竞标文件是否齐全，是否按照竞争性谈判文件规定的格式、内容填（或编）写；

（2）竞标文件是否按照竞争性谈判文件要求做相应盖章、签章（字）。

3.2竞争性谈判委员会将审查竞标文件是否对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出了响应。未能在实质上响应的竞标文件将作废标处理。实质上响应的竞标文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，无重大偏离的投标。

3.3 以下情况属重大偏差：

（1）没有按照竞争性谈判文件要求缴纳比选保证金；

（2）竞标文件中的竞争性谈判函未加盖竞标人（谈判申请人）公章和法定代表人或其授权委托代理人印章；

（3）明显不符合国家有关规范和标准的要求；

（4）竞标人（谈判申请人）不接受竞争性谈判委员会按规定所做出的对竞标报价的修改；

（7）竞标文件附有业主人不能接受的条件；

（8）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

竞标文件有上述情形之一的，视为未能对竞争性谈判文件做出实质性响应，竞争性谈判委员会将作废标处理。

3.4 在竞争性谈判过程中，有下列情况之一的，也将作废标处理：

（1）竞争性谈判委员会发现竞标人（谈判申请人）以他人的名义竞标、串通竞标、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式竞标的；

（2）竞争性谈判委员会发现竞标人（谈判申请人）的综合单价和材料价明显高于当地市场价的。

3.5 重大偏差之外的偏差为细微偏差。细微偏差在实质上响应了竞争性谈判文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞争性谈判申请人造成不公平的结果。细微偏差不影响竞标文件的有效性，但竞标人（谈判申请人）在谈判时对这些问题需做出承诺，并签字认可。

4.澄清及错误的修改。

4.1为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，初评后由竞争性谈判委员会主持讨论对竞标文件中含义不明确的内容、单价的合理性等提出是否需要澄清的问题，澄清问题由竞争性谈判委员会组织竞争性谈判谈判时要求竞标人（谈判申请人）一一做出承诺，并签字认可。但对竞标报价和实质性的内容不得更改。澄清问题作为合同的组成部分。

4.2  竞争性谈判委员会将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞争性谈判文件（竞标文件）进行校核，看其是否在计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非竞争性谈判委员会确认单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并相应修改单价；

4.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，经竞标人（谈判申请人）确认后，该竞争性谈判报价对竞争性谈判申请人起约束作用。

二、竞争性谈判程序

1.主持人宣布竞争性谈判会议开始。介绍参加会议单位及人员，宣布唱标、记录、监督人员名单；

2.主持人宣读各竞标人（谈判申请人）递交竞争性谈判文件的时间；

3.各竞标人（谈判申请人）自我介绍参加会议人员；

4.各竞标人（谈判申请人）派代表交叉检查竞争性谈判文件密封情况后签字，密封不合格的竞标文件将被拒收，各竞标人（谈判申请人）退场。

5.各竞标人（谈判申请人）依次进场，唱标人依序分别拆封各竞标人（谈判申请人）递交的竞争性谈判文件，并当场宣读各竞标人（谈判申请人）名称、工期、竞争性谈判报价，各竞标人（谈判申请人）对竞争性谈判报价签字确认；拆封时，只能是被拆封的竞标人（谈判申请人）在场，其余竞标人（谈判申请人）采取回避。

6.各竞标人（谈判申请人）依序全部退场；

7.竞争性谈判委员会评审各竞标人（谈判申请人）竞标文件，并对细微偏差和需要澄清的问题与各竞标人（谈判申请人）分别谈判；

8.竞争性谈判委员会向业主提出竞争性谈判报告；

说明：在竞争性谈判期间，请各竞标人（谈判申请人）留下电话号码，以便需要澄清时及时联系到场；

三、竞争性谈判文件的评审

本工程竞标文件的评审由竞争性谈判委员会对竞标人（谈判申请人）的竞标文件附件1的内容评出“合格”、“不合格”的结论，竞标人（谈判申请人）各项均合格则通过资格审查，其竞标文件才能进入下一步的符合性审查，否则其竞标文件将被拒绝；附件2的内容由竞争性谈判委员会做出“通过”、“不通过”的结论；附表三的内容评出“可行”、“不可行”的结论。对内容“可行”、“不可行”有分歧的，以竞争性谈判委员会全体成员2/3以上的意见作为结论意见。对同一内容“可行”、“不可行”的意见均未达到2/3时，应进行复议，由竞争性谈判委员会全体成员再次表决，其“可行”意见仍未达到2/3以上时，按“不可行”作为结论。

四、竞争性谈判谈判

澄清结束后，由竞争性谈判委员会所有成员集中与单一竞标人（谈判申请人）分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人（谈判申请人）的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判结束后，竞争性谈判委员会将要求所有谈判的竞标人（谈判申请人）在规定时间内进行最后报价。业主将按照符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则通过比较、选择、确定中选人。

五、竞争性谈判报告

竞争性谈判委员会通过竞争性谈判报告向业主确定中选候选人并报告竞争性谈判过程中的其它事宜，竞争性谈判报告由竞争性谈判委员会全体成员签字。对竞争性谈判结论持有异议的竞争性谈判委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。竞争性谈判委员会成员拒绝在竞争性谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意竞争性谈判结论。竞争性谈判委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

六、其它要求

1.质量要求

1.1符合国家现行验收规范、标准，达到合格要求。

1.2一旦发生质量、安全事故，所造成的一切返工重做等费用，概由乙方自行负责。

2.风险包干的范围及报价：

2.1承包范围包括：业主指定范围内的所有房屋拆除施工，按国家现行规范标准施工，实行综合单价包干。包工、包料，包施工用水、用电及安全生产、文明施工、临时设施费等措施费、规费和计划利润、税金；竞标人（谈判申请人）应认真踏勘施工现场，充分了解工地所处位置、施工条件及任何足以影响承包报价的情况，结合上述风险包干范围和竞标人（谈判申请人）自身实力进行风险包干报价，所报单价在工程结算时不作调整。

2.2工程材料价格由竞标人（谈判申请人）自行询价包干，结算时不作调整。

3.履约责任：

（1）工程验收不合格，由此而所造成的返工重做等一切损失和后果概由中选方负责。

（2）中选人组织不力，措施不当造成工程拖延工期者（除不可抗拒力外，中选人必须在合同工期范围内完成施工任务）；逾期，业主有权解除合同,另行组织施工;由此而造成的一切损失和后果,概由中选人承担。

（3）除不可抗拒力和工程范围调整外，中选人的一切延长工期的请求，业主均不予同意。

七、竞争性谈判须知

1.参加该竞争性谈判的企业单位代表，必须是单位的法定代表人，并提交有关证件和资料供评标小组核验；如法定代表人不能亲自参加开标会议的，可由法人委托代理人（必须持法定代表人亲自签署的法人授权委托书）参加开标会议。

2.竞标人（谈判申请人）收到该竞争性谈判文件和资料后应进行核对，对此有不清和疑问的，请在投标前提出书面解答要求，如我单位认为必须解答的以书面解答为准；否则，由此导致的后果由竞争性谈判企业负责。

3.业主提供的资料和竞争性谈判文件及现场踏勘情况，是业主足以提供的工程施工信息，竞标人（谈判申请人）由此而作出的推理、理解或误解，概由竞标人（谈判申请人）自行负责。

4、业主对竞争性谈判文件和资料等所做的补充修正、解答均为竞争性谈判文件的组成部分，并在报送竞标文件截止前以书面形式通知各竞标单位。任何口头解答均属无效。

5.竞标单位所报标函、标价，必须在充分理解我单位提供的全部竞争性谈判文件和现场条件的基础上编制。承包范围必须和竞争性谈判文件的发包范围一致，如果没有按照竞争性谈判文件要求所报送的标函、标件所造成的一切后果，其责任由竞标单位自负。

6.竞标单位领取竞争性谈判文件、资料后应立即进行核对，如有遗漏立即提出，并向我单位索取。

7.领到竞争性谈判文件等资料的竞争性谈判竞标单位，因故不参加竞争性谈判的，所造成的经济损失自负。

8.竞标单位标书应将《法人代表证明》、《建筑业企业资质等级证书》、《建筑安全许可证》、《法人营业执照（三证合一）》、《法人授权委托书》、报价、一旦中选项目经理、现场管理人员、操作技工不得更换,在签订《施工合同》时实行压证上岗施工）和其它资料等订册一并装袋（正、副本各1本），密封后在规定的时间送达我单位。

八、竞争性谈判竞标单位报价说明

1.竞标单位必须按业主提供的项目清单报出各项目综合单价与总价。

2.报价时，报出投标总价（首次报价必须与预算价一致）和工期。

九、工程款结算办法

工程竣工，由中选人申请，业主负责组织竣工验收，结算由中选人负责办理，提交完整的两套竣工资料给业主。

补充条款：本竞争性谈判文件的其它条款与本补充条款不一致或相矛盾的，以本补充条款为准。

（一）施工场地地形、地貌和地质条件的勘察，场地清理：

1.本工程业主不集中组织现场踏勘，请各谈判申请人自行进行现场踏勘。

2.在现场踏勘过程中，谈判申请人的人身,财产安全自行负责。现场踏勘期间交通、食宿由谈判申请人自行安排，费用自理。

3.谈判申请人应认真考察施工场地包括地形、地貌和地质条件，掌握影响竞标的一切因素。施工时若地质条件与业主提供资料不符造成的土石方工程费用的增加由中选人承担。

（二）业主相关的准备工作：水、电接口的提供：开工前。

（三）项目变更单价的确定：

本项目采用总价包干制，在实施过程中若出现变更或调整，不予进行调整。

（四）工程项目，部分工程内容，某分部、分项工程的取消：

1.业主保留的权力：

由于不可预见的政策性调整原因，业主保留以下权力：

（1）修改招标合同的规模和范围。

（2）调整合同的执行工期。

（3）废除或取消项目合同。

业主将不对上述行为负责。

（五）报价要求：

1.谈判申请人按业主所提供项目清单报出项目综合单价与总价，(含综合单价分析表)。

（六）项目单价的报价：

1、工程量清单中各项目单价的报价均包含为实施和完成该项所有工作内容所需的人工、材料、机械、测试试验，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及施工现场明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见气候和地质条件）。单价和合价还应包括施工中必需的措施和超挖、运输、施工附加量、体积变化等费用。

2、人工费价格实行风险包干，合同执行中人工费价格不因政策性费率的调整或市场价格的波动而调整。

（七）工程承包价：

1、竞标单价应是项目清单及相关说明材料全部工作内容的价格体现，谈判申请人不得低于成本报价。

2、竞标单价包括：包工、包料，包施工用水、用电及安全生产、现场看护、文明施工、临时设施等措施费和计划利润、税金及一切其它费用。谈判申请人应认真踏勘施工现场，充分了解施工现场所处的位置、施工条件及任何足以影响承包报价的情况（包括工程量清单缺项、漏项的施工内容，施工现场明示或暗示的施工内容），结合上述风险和谈判申请人自身实力进行包干费用报价，中选价必须完成业主指定范围内建渣清运工作（包括一切措施风险），合同执行过程中，不作调整。

（八）工程款支付：

工程竣工验收合格后支付到合同价的95%，剩余5%在质保期满后支付。

（九）超过合同工期的风险：

1、超过5天，业主有权解除合同。

2、竞选工期为合同工期，除以下情况外，合同工期不予调整：

（1）不可抗力。

（2）设计变更。

3、开工时间，以业主发出的《开工通知》为准。

（十）施工合同的签订：

业主在《中选通知书》发出后3日内与中选人签订书面《施工合同》。签订施工合同前应缴纳合同价10%的履约保证金，因中选人原因逾期，将依法取消其中选资格，并依法追究其责任。

工程竣工验收合格后10日内，承包人向业主提供结算资料。

（十一）本招标（竞争性谈判）文件的其它条款与本补充条款不一致或相矛盾的，以本补充条款为准。

附件1

美罗中心卫生院就医流程改造项目

资格后审评审标准

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人 | 竞标人具备独立法人资格为合格 |  |
| 2 | 企业资质 | 房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备房屋修缮、建筑装饰装修工程资质 |  |
| 结论 |  |

备注：合格打“√”，不合格打“×”，竞标人各项均合格则通过资格审查，其竞标文件才能进入下一步的符合性审查；否则其竞标文件将被业主拒绝。

评审委员会员成员签字：

附件2

美罗中心卫生院就医流程改造项目

比选符合性审查表

| 内容 竞标人（谈判申请人） |  |
| --- | --- |
| 竞争性谈判文件是否齐全，是否按竞争性谈判文件规定格式、内容填（或编）写 |  |
| 竞争性谈判文件是否按竞争性谈判文件规定盖章、签署 |  |
| 竞争性谈判报价是否符合要求 |  |
| 竞争性谈判文件其他符合情况 |  |
| 结论 |  |

注：符合打“√”，不符合打“×”，各项均为“√”则通过符合性审查。

评审委员会成员签字：

竞标文件格式

（竞标人必须按本格式编制竞标文件）

(项目名称)竞争性谈判

竟 标 文 件

竞标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

年   月   日

竞标函

(招标人名称)：

我方已仔细研究了                    (项目名称)竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币(大写)                               元(¥       )的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

竟 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：                                            邮政编码：

年     月    日

法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓名：         （签字）系               （竞标人名称）的法定代表人(职务：        电话:           )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞标人：            （盖单位章）

年        月       日

授权委托书

本人　　　　（姓名）系　　　　　   　　　（竞标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员　　　　 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　　　　　　（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至本项目投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附件：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

2.委托代理人身份证复印件

竞标人：　　　　　 　　　 （盖单位章）

法定代表人：　　       　　 （签字）

委托代理人：　　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附企业资质复印件